## Canales
Expediente:
Nombre del proyecto:
Lista de verificación para revisión de proyectos de canales
Observaciones | Puntos a resolver | Observaciones
Documentación
Copia de factibilidad vigente o cálculo de pago de proyecto por derechos de infraestructura
Acreditación del representante legal
Carta de asignación de proyectista.
Planos de lotificación aprobados por el Municipio o proyecto arquitectónico firmado por el DRO en conjunto con copia de uso de suelo
Datos fiscales para formulación del recibo o factura.
Esquemas vigentes de puntos de conexión y descarga.
Memoria descriptiva
Estudio hidrológico validado por CONAGUA o CEI
Memoria de cálculo, mostrando la capacidad de los canales, tirantes (normal y crítico), bordo líbre y regimenes.
Memoria de calculo estructural de los canales
Mecánica de suelos para la construcción de los canales, indicando recomendaciones para mantener estables los taludes y fondo, indicando ángulos de reposo y rellenos que deben respetarse.
Identificaciones del DRO y CSE los cuales deberán estar colegiados vigentemente ante el CICQ o a fin.
Canales Pluviales
Esquema de funcionamiento general y ubicación de los canales respecto de todo el desarrollo.
Ubicación correcta de los canales (camellones, vialidades o pasillos de servicio).
Servidumbre de paso de 4m hacia cada lado a partir del hombro del canal.
Planta indicando cadenamiento en el recorrido de los canales, gastos parciales y acumulados.
Cortes en zonas de importancia (bifurcaciones o aportaciones), indicando niveles de arrastre, terreno natural, tirantes generados y aportación.
"C" de acuerdo a proyectos aprobados con anterioridad o ponderado.
Intensidad de diseño de acuerdo a hidrológico o CEA.
Protección peatonal y vehicular mediante muro o reja de al menos 0.80m sobre el nivel de piso terminado.
Bordo líbre por encima del tirante normal producido por el gasto de un tr 25 años.
Toda estructura vehicular y peatonal deberá ir sobre el nivel del bordo libre, incluyendo una protección propia.
Para canales con velocidades altas deberá contar con estructuras disipadoras.
Para descargas en drenes federales, deberá presentar permisos de consesión sobre el tramo donde se realizará la descarga.
Las descargas en drenes federales (de canal o tubería) deberán estar por arriba del tirante que genera el caudal de tr de 50 años o como mínimo 2/3 de la altura total.
Descargas de tuberías y lavaderos sobre los canales deberán estar por arriba del tirante de diseño que genera el caudal de un tr de 25 años.
Descargas en el canal que no esten ahogadas.
Aplanado y pulido del perímetro mojado (para un Q de tr 25 años) en canales de mampostería.
Revestimiento de canales de acuerdo a puntos de conexión o manejo de velocidades.
Selección correcta de la rugosidad de Manning.
Perfil topográfico indicando cotas de arrastre, cotas de terreno natural, cota de tirante (normal y crítico) y cotas de bordo libre.
Sobre el perfil topográfico deberá indicar geometría, aportaciones, gasto acumulado y pendiente.
Presentar el perfil topográfico a una escala favorable para la lectura en el plano impreso.
Mostrar detalles de las secciones de acuerdo al cadenamiento en el que se utilizarán. Indicando medidas, tirante generado y gasto a circular.
Detalles constructivos de elementos adicionales (tanques amortiguadores, pozas de disipación, diques, etc.).
Secciones transversales de cadenamientos indicados en la planta.
Tabla de gastos por área de aportación.
Detalle constructivo de la(s) descargas en el cuerpo o infraestructura receptora final.
Planos estructurales de las secciones con firmas del DRO y CSE.
Generales
Nombre correcto del Gerente y del Director del DDPI.
Nombre de proyecto correcto indicando los rubros y régimen del desarrollo.
Dirección del desarrollo correcta de acuerdo a factibilidad
Númeración consecutiva y del total de planos.
Esquema de funcionamiento general de cada rubro ubicando el condominio dentro del desarrollo.
Simbología de acuerdo a lo indicado en las plantas del proyecto.
Numeración correcta de viviendas
Norte indicao en planta y croquis de localización
Croquis de localización
Cotas sobre el nivel del mar de arrastre hidraulico, plantilla y profundidad.
Trayectorias de infraestructuras esxistentes de la CEA o de cualquier otra dependencia.
Cortes en vialidades señalando tuberías CEA o cualquier otra dependencia, verificando posibles obstrucciones y acotando separaciones mínimas
Tamaño y tipo de textos uniformes
Uso de pie de plano correcto.
Evitar impresiones en color amarillo
No encimar textos o dibijos
Observaciones o comentarios particulares:
Para consultar nuestra Normatividad puede ingresar al siguiente enlace: http://www.ceaqueretaro.gob.mx/marco-juridico/.
Note on A1: Jose Luis Luna Verdi: