## Líneas de conducción
Expediente:
Nombre del proyecto:
Lista de verificación para revisión de proyectos de líneas de conducción
Observaciones | Puntos a resolver | Observaciones
Documentación
Copia de factibilidad vigente o cálculo de pago de proyecto por derechos de infraestructura
Acreditación del representante legal
Carta de asignación de proyectista.
Planos de lotificación aprobados por el Municipio o proyector arquitectónico firmado por el DRO en conjunto con copia de uso de suelo
Datos fiscales para formulación del recibo o factura.
Esquemas vigentes de puntos de conexión y descarga.
Memoria descriptiva y de cálculo.
Para lineas de 12" o mayores, considerar proyecto estructural de atraques y silletas.
Agua Potable
Cruceros indicando materiales, diámeros, atraques, cajas de válvulas y clase.
Numeración de cruceros en planta y despiece de los mismos.
Trazos de la tubería en planta usando simbología y material indicados en el pie de plano, conforme lo especificado en la normatividad de la CEA.
Ubiación del macromedidor para la línea de conducción o alimentación.
Cuadro de construcción de la infraestructura de proyecto.
Notas generales.
Tabla de factibilidades.
Gastos de diseño en pie de plano.
Cortes en vialidades señalando distintas tuberías y verificando posibles obsetrucciones.
Colocación de válvulas de admisión y expulsión de aire en zonas altas.
Colocación de desfogues en puntos bajos.
Ubicación de macromedidor y diámetro correcto.
Indicación de longitudes en tuberás de la red.
Punto de conexión y presiones correctos de acuerdo a redes generales.
Cotas de diseño (número de nodo, cota piezometrica, cota de terreno y carga disponible, revisando que las presiones esten entre 1 y 3.5 Kg/cm2).
Presiones correctas.
Detalle constructivo de macromedidor.
Detalle de zanja.
Especificaciones de válvula de compuerta.
Especificaciones de válvula de admisión y expulsión de aire.
Especificaciones y fichas técnicas de válvulas de control.
Especificaciones de filtro "Y".
Detalle de caja protección para macromedidor.
Detalle de tapas de cajas de válvulas.
Detalle de caja de válvulas de acuerdo al diámetro y cantidades de elementos a instalar al interior.
Perfil hidráulico, con línea piezométrica, sobrepresión y subpresión.
Especificaciones de recubrimiento en tuberías de acero.
Cálculo de fenomenos transitorios.
Generales
Nombre correcto del Gerente y del Director del DDPI.
Nombre de proyecto correcto indicando los rubros y régimen del desarrollo.
Dirección del desarrollo correcta de acuerdo a factibilidad
Númeración consecutiva y del total de planos.
Esquema de funcionamiento general.
Simbología de acuerdo a lo indicado en las plantas del proyecto.
Numeración correcta de viviendas
Norte indicao en planta y croquis de localización
Croquis de localización
Cotas sobre el nivel del mar de arrastre hidraulico, plantilla y profundidad, indicandola en cabeza de pozos.
Trayectorias de infraestructuras esxistentes de la CEA o de cualquier otra dependencia.
Cortes en vialidades señalando tuberías CEA o cualquier otra dependencia, verificando posibles obstrucciones y acotando separaciones mínimas
Tamaño y tipo de textos uniformes
Uso de pie de plano correcto.
Evitar impresiones en color amarillo
No encimar textos o dibijos
Observaciones o comentarios particulares:
Para consultar nuestra Normatividad puede ingresar al siguiente enlace: http://www.ceaqueretaro.gob.mx/marco-juridico/. En su próximo ingreso presente una copia de este oficio de revisión.
Note on A1: Jose Luis Luna Verdi: